Nr sprawy: ZP/1/PN/2018

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Brzeska 102

21-560 Międzyrzec Podlaski

(Zamawiający)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pełna nazwa wykonawcy, adres siedziby)

nr faks  Wykonawcy: ……………………………..

adres e-mail Wykonawcy:  ……………………………….

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą()?

TAK

NIE

(zaznacz właściwe)

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Nr ogłoszenia  539166-N-2018; data zamieszczenia: 30.03.2018 r.)

na zadanie pn.:

Dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”

oferujemy wykonanie zamówienia:

za cenę  netto (bez podatku VAT): .............................................zł

słownie złotych ........................................................................................

za cenę  brutto (z podatkiem VAT) : …………………………… zł

słownie złotych ........................................................................................

w tym podatek VAT(2): …………………………… zł

słownie złotych ........................................................................................

zgodnie z poniższą wyceną:

| Lp. | Nazwa wyposażenia | ilość | Wartość netto [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 12 kW na budynku Oczyszczalni Ścieków | 1 kpl. |  |
| 2 | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kW na budynku Stacji Uzdatniania Wody | 1 kpl. |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |

w terminie do dnia  29 czerwca 2018 r.

OFEROWANY OKRES  GWARANCJI .............................................. miesięcy

Jednocześnie informuję, że wybór niniejszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego / będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, przy czym do jego powstania prowadzi dostawa lub świadczenie następującego towaru lub usług (*):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł bez podatku VAT

OŚWIADCZENIE

  - w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

  - zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy                                  i przyjmujemy warunki w nich zawarte;

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU WYBORU NA WYKONAWCĘ:

    - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

    - zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców) / Niniejsze zamówienie będę realizował bez udziału podwykonawców(*)

1)

2)

Oferta została złożona na ............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .......... do nr ….......

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

| ………………………………………… (miejscowość i data) | …………………………………………… (pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika) |
| --- | --- |

(*) – niepotrzebne skreślić

(2) - Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a ustawy. Jeżeli złożono ofertę, której

wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku

od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w

rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w

celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego,

czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: ZP/1/PN/2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:                                                               
 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania na :

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”

działając w imieniu Wykonawcy:......................................................................                                                                                              
                                                                   (podać nazwę i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych              w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3   (nie jest wymagany na etapie składania ofert)

Nr sprawy: ZP/1/PN/2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:                                                              
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”

Oświadczenie dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ  (art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp)

O ś w i a d c z e n i e

Nazwa i adres Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................                    (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców)

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,                   o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, oświadczam/my, iż:

- nie należę/my do grupy kapitałowej,*

- należę/my do grupy kapitałowej i składam/my  w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy     
  kapitałowej  (nazwa, adres podmiotu):*

* niepotrzebne skreślić, a w przypadku przynależności do grupy kapitałowej dołączyć   listę  podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

........................................dnia ...............................                                                                    .......................................................

Miejscowość,    data,                                                                                                    podpis i pieczęć Wykonawcy lub                    
                                                                                                                                                                                    upełnomocnionego przedstawiciela     
                                                                                                                                                                                    (przedstawicieli) Wykonawcy

* Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu                    o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 4

Nr sprawy: ZP/1/PN/2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:                                                              
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”

Opis parametrów Instalacji fotowoltaicznej

Panele PV

- Moc pojedynczego panelu …………. Wp, przy t=25 oC, i naświetlenie G= 1000W/m2

- Napięcie pojedynczego panelu …………. V (Vmp przy Pmax),

- Prąd pojedynczego panelu …………..A (Imp przy Pmax)

- Tolerancja mocy ………./+……..W

- Napięcie jałowe (Voc) …………. V

- Prąd zwarcia …………….  8,5A

- Sprawność optyczna pojedynczego panelu …………..%,

- Panele wykonane w technologii …………………………………….

- Jakość modułów krzemowych Klasa ……………….

- Stopień ochrony IP ……………...

- Gwarancja spadku mocy po 1. roku …………..%, po 10 latach …………..%, po 25 latach ……………%

- Zakres temperatury pracy (- …………. ÷ +……….) oC

- Wytrzymałość na obciążenie statyczne: zgodnie z normą PN-EN 61215 (nie mniej niż 5 400 Pa) TAK/NIE

Parametry kabli do paneli PV

- kable dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, TAK/NIE

- rury, korytka ochronne i kable odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne  TAK/NIE

- temperatura pracy w granicach -……. do + …………. stopni C0

- kable podwójnie izolowane TAK/NIE

Inwerter trójfazowy 12 kW

- Sprawność inwertera ………..%

- stopień ochrony IP …………..

- Maks. moc DC – ……………W

- Maks. napięcie wejściowe ………..V

- Zakres napięcia MPP – …………. V

- Znamionowe napięcie wejściowe –………… V

- Maks. prąd wejściowy– …………… A

- Liczba niezależnych wejść MPP – …………

- Moc znamionowa– ……………. W

- Napięcie znamionowe AC – ………..V

- Częstotliwość sieci AC – ………. Hz

- Maks. prąd wyjściowy – …………A

- Liczba faz zasilających – ……..

- Kategoria przepięciowa – ………….

- Zintegrowana funkcja rejestrowania danych – TAK/NIE

- Pomiar wyprodukowanej energii elektrycznej – TAK/NIE

- Możliwość podłączenia do sieci Internet – TAK/NIE

- Sposób komunikacji za pomocą ……………..

- Instalacje wyposażone w dedykowane wyświetlacze (panele) zewnętrzne umożliwiające odczyt parametrów pracy oraz wprowadzania ustawień instalacji  TAK/NIE

Inwerter trójfazowy 20 kW

- Sprawność inwertera ………..%

- stopień ochrony IP …………..

- Maks. moc DC – ……………W

- Maks. napięcie wejściowe ………..V

- Zakres napięcia MPP – …………. V

- Znamionowe napięcie wejściowe –………… V

- Maks. prąd wejściowy– …………… A

- Liczba niezależnych wejść MPP – …………

- Moc znamionowa– ……………. W

- Napięcie znamionowe AC – ………..V

- Częstotliwość sieci AC – ………. Hz

- Maks. prąd wyjściowy – …………A

- Liczba faz zasilających – ……..

- Kategoria przepięciowa – ………….

- Zintegrowana funkcja rejestrowania danych – TAK/NIE

- Pomiar wyprodukowanej energii elektrycznej – TAK/NIE

- Możliwość podłączenia do sieci Internet – TAK/NIE

- Sposób komunikacji za pomocą ……………..

- Instalacje wyposażone w dedykowane wyświetlacze (panele) zewnętrzne umożliwiające odczyt parametrów pracy oraz wprowadzania ustawień instalacji  TAK/NIE

........................................dnia ...............................                                                                    .......................................................

Miejscowość,    data,                                                                                                    podpis i pieczęć Wykonawcy lub                    
                                                                                                                                                                                    upełnomocnionego przedstawiciela     
                                                                                                                                                                                    (przedstawicieli) Wykonawcy

Załącznik nr 6

Nr sprawy: ZP/1/PN/2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                           na zadanie pn.:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”

Wykaz Dostaw

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy :

Numer telefonu :	nr faksu

Wykaz dostaw wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto | Termin wykonania prac od- do (podać dzień, miesiąc, rok) | Miejsce wykonania, nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |

........................................dnia ...............................                                                                 .......................................................

Miejscowość, data,                                                                                                    podpis i pieczęć Wykonawcy lub                    
                                                                                                                                                                                 upełnomocnionego przedstawiciela     
                                                                                                                                                                                 (przedstawicieli) Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: ZP/1/PN/2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                      na zadanie pn: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”

Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Planowana funkcja przy realizacji zamówienia (zakres czynności przy realizacji zamówienia) | Zawód (specjalność, wykształcenie) | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Podwykonawcy

| Lp. | Zakres zamówienia | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

........................................dnia ...............................                                                                 .......................................................

Miejscowość, data,                                                                                                    podpis i pieczęć Wykonawcy lub                    
                                                                                                                                                                                 upełnomocnionego przedstawiciela     
                                                                                                                                                                                 (przedstawicieli) Wykonawcy

(?) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR